## tabela serviços2
Código | Especificação | Tipo de SERVIÇO | Local | Descrição | Valor
S001 | PREVENTIVA BALANÇAS | Manutenção Preventiva | Laboratório | Manutenção preventiva em balanças semianaliticas | 100
S002 | CORRETIVA BALANÇAS | Manutenção Corretiva | Cliente | Manutenção corretiva de celula de carga balança digital semi analitica | 100
S003 | DESLOCAMENTO | AUTOCLAVE VERTICAL | Laboratório |  | 0
S004 | AJUSTE DO MICROSCÓPIO - CF | Cobb Tester | Laboratório |  | 180
S005 | AJUSTE DO PONTEIRO E LIMPEZA INTERNA | APARELHO ULTRASSOM | Laboratório |  | 0
S006 | AJUSTE DO SENSOR DE LEITURA DE PH | HIPOT | Laboratório |  | 0
S007 | AJUSTE E LIMPEMZA INTERNA DO DINAMOMETRO | AUTOCLAVE | Laboratório |  | 0
S008 | AJUSTE NA CELULA COM ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE | MAQUINA DE GELO | Laboratório |  | 0
S009 | AJUSTE NA PLATAFORMA |  | Laboratório |  | 80
S010 | ALINHAMENTO DO LASER | Banho Maria | Laboratório |  | 0
S011 | ART |  | Laboratório |  | 140
S012 | Bateria Detector Amonia AKSO 3,6V | SENSOR DE TEMPERATURA | Laboratório |  | 0
S013 | BOMBA VACUO 5CV 100M³ /H | AUTOCLAVE HORIZONTAL | Laboratório |  | 0
S014 | BORRACHA DE VEDAÇÃO - CF | Balança | Laboratório |  | 0
S015 | Borracha Para Cassete de Statim 2000 | AUTOCLAVE HORIZONTAL | Laboratório | Qualificaçao Termica de AUTOCLAVE HORIZONTAL segundo requisitos da ANVISA RDC 15 e ABNT 16328 | 2400
S016 | BOTÃO DA PORTA - CF | GELADEIRA, FRIGOBAR, FREEZER | Laboratório | Instalação, revisão e configuração de estufa nas instalações do cliente | 420
S017 | CABEAMENTO DA CAMERA SEM AVARIAS | Estufa, Estufa de Secagem | Laboratório |  | 0
S018 | CABEAMENTO ELÉTRICO | ANALISADOR DE BISTURI | Laboratório |  | 0
S019 | CABEAMENTO ELETRICO - CF | Capela de Fluxo Laminar, Capela de Exaustão | Laboratório |  | 0
S020 | CABEAMENTO ELETRICO - CF | MICROHMIMETRO | Laboratório |  | 0
S021 | CABEAMENTO ELETRICO CF | BOMBA DE INFUSÃO | Laboratório |  | 0
S022 | CABEAMENTO ELÉTRICO DO EQUIPAMENTO FUNCIONANDO NORMALMENTE | AUTOCLAVE HORIZONTAL, AUTOCLAVE VERTICAL, AUTOCLAVE DE RESÍDUOS, AUTOCLAVE | Laboratório |  | 0
S023 | CABEAMENTO ELETRICO SEM AVARIA | AR CONDICIONADO | Laboratório |  | 0
S024 | calibração | Câmara Fria | Laboratório |  | 0
S025 | CALIBRAÇÃO DO BANHO MARIA | MICROHMIMETRO | Laboratório |  | 0
S026 | CALIBRAÇÃO DO PRESSOSTATO ELETRONICO DE NIVEL | GELADEIRA, FRIGOBAR, FREEZER | Laboratório |  | 0
S027 | CALIBRAÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA | Controlador de Temperatura + Sensor | Laboratório | Manutenção preventiva de balanças sem troca de peças, troca de lacre e selos, limesas e ajustes | 85
S028 | CALIBRAÇÃO INTERNA | HIPOT | Laboratório |  | 0
S029 | CALIBRAÇÃO INTERNA + TROCA DE LACRE E SELO | Seladora | Laboratório |  | 1000
S030 | CALIBRAÇÃO INTERNA COM TROCA DO LACRE + SELO - OK | Balança | Laboratório |  | 0
S031 | CALIBRAÇÃO MANOMETROS | AUTOCLAVE VERTICAL | Laboratório |  | 0
S032 | CALIBRAÇÃO RBC | Manômetro Analógico | Laboratório | INCERSÃO DE GLICERINA | 25
S033 | CALIBRAÇÃO ULTILIZANDO PESO PADRÃO | Maquina de Solda por Termofusão | Laboratório |  | 0
S034 | CAMARA DE RESIDUO | MEDIDOR DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Laboratório |  | 0
S035 | CAMERA FUNCIONANDO NORMALMENTE | Estufa, Estufa de Secagem | Laboratório |  | 0
S036 | CAMERA SEM AVARIA FUNCIONANDO NORMALMENTE | Estufa | Laboratório |  | 0
S037 | CARGA DE FLUIDO REFRIGENTE | AUTOCLAVE VERTICAL | Laboratório |  | 0
S038 | CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE | Balança | Laboratório |  | 0
S039 | CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE | TERRÔMETRO | Laboratório | Ensaios Não Destrutivos Visual Solda, Liuquido Penetrante, Teste de Pressão, Calibração Valvulas de Segurança, Calibração Sensor | 3000
S040 | CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE. | Câmera Endoscopia | Laboratório |  | 0
S041 | CILINDRO 4 GASES - CO2, LEL, O2, H2S | Refrigerador | Laboratório |  | 0
S042 | CIRCUITO DE ELETRICO FUNCIONANDO | GELADEIRA | Laboratório |  | 0
S043 | CIRCUITO ELETRICO NORMAL | FREEZER | Laboratório |  | 0
S044 | COBB TESTER | Balança, Balança Antropométrica, Incubadora | Laboratório |  | 0
S045 | COLETA E ENTREGA (VALOR INCLUSO APENAS NO BOLETO) |  | Laboratório |  | 30
S046 | COLOCAR UM DUTO DE SAÍDA DE AR PARA OS MICROORGANISMOS | TERA OHMIMETRO | Laboratório |  | 0
S047 | COMANDOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA- CF | Câmara Congelada | Laboratório |  | 0
S048 | COMANDOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA- NCF | AUTOCLAVE VERTICAL | Laboratório |  | 0
S049 | COMPLEMENTO DE GAS DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | Balança Analítica | Laboratório |  | 80
S050 | COMPLEMENTO DO FLUIDO REFRIGERANTE | Micromotor Surgic Pro | Laboratório |  | 0
S051 | COMPRESSOR 1/4+ R-134A 220V | GELADEIRA | Laboratório |  | 0
S052 | COMPRESSOR/RELE/ PROTETOR TERMICO - CF | FREEZER, ULTRAFREEZER, GELADEIRA, CÃMARA DE CONGELADO, ultra congelador, Câmara Congelada, FREEZER 1, FREEZER VERTICAL, CONTROLADOR FREEZER | Laboratório | Instalação, revisão e configuração de estufa nas instalações do cliente | 420
S053 | CONECTOR DA PEÇA DE MÃO FUNCIONANDO NORMALMENTE | TRITURADOR DE RESIDUOS | Laboratório |  | 0
S054 | CONECTOR DO PEDAL DO EQUIPAMENTO FUNCIONANDO NORMALMENTE | TRITURADOR DE RESIDUOS | Laboratório |  | 0
S055 | CONEXÃO DO CIRCUIDO DE CARGA DA BATERIA | CABO SERIAL | Laboratório |  | 0
S056 | CONFECÇÃO DE 180 PLACA DE INDENTIFICAÇÃO PARA VALVULAS E MANOMETROS | AUTOCLAVE | Laboratório |  | 0
S057 | CONFIGURAÇÃO DO CONTROLADOR - CF | Balança, Balança Analítica, Balança Antropométrica, Balança Determinadora de Umidade, Balança Dinamica Transportadora, Balança Industrial, Balança Semi-analítica | Laboratório |  | 0
S058 | CONFIGURAÇÃO DO CONTROLADOR - OK | Megohmetro | Laboratório |  | 0
S059 | CONFIGURAÇÃO DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA | Maquina de solda | Laboratório |  | 60
S060 | CONJUNTO DE PILHA | Carga Fantasma | Laboratório |  | 235
S061 | CONSULTORIA TECNICA | TERMODESINFECTORA | Laboratório |  | 0
S062 | CONTROLADOR DE FATOR DE POTENCIA | Aparelho de Radiofrequência | Laboratório |  | 0
S063 | CONTROLADOR DE TEMPERATURA |  | Laboratório |  | 412
S064 | CONTROLADOR DE TEMPERATURA - CF | Balança, Balança Analítica, Balança Antropométrica, Balança Semi-analítica | Laboratório |  | 0
S065 | CONTROLADOR DE TEMPERATURA FUNCIONANDO | FREEZER | Laboratório |  | 0
S066 | CONTROLADOR MICROPROCESSADO V.E. MULTICONF. COM TIMER | Esfigmomanômetro | Laboratório |  | 0
S067 | CORREÇÃO NO CARREGADOR DE BATERIA | LAVADORA ULTRASSÔNICA | Laboratório |  | 0
S068 | CORRENTE DO COMPRESSOR | FREEZER, ULTRAFREEZER, GELADEIRA, CÃMARA DE CONGELADO, ultra congelador, Câmara Congelada | Laboratório | Instalação, revisão e configuração de estufa nas instalações do cliente | 420
S069 | DESCONGELAMETO DO EVAPORADOR | Megohmetro | Laboratório |  | 0
S070 | DESCONTAMINAÇÃO DE CABINE | AUTOCLAVE HORIZONTAL, AUTOCLAVE VERTICAL, AUTOCLAVE DE RESÍDUOS, AUTOCLAVE | Laboratório |  | 0
S071 | DESFRIBILADOR - Reparo do PACK DE BATERIA HeartSine p/DEA. | MICROSCOPIO | Laboratório |  | 0
S072 | DESFRIBILADOR - Cartucho Bateria e Pá p/ DEA - PadPak – HeartSine - NOVO | MICROSCOPIO | Laboratório |  | 0
S073 | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | Laboratório |  | 0
S074 | Deslocamento Calibração IN-LOCO | Balança | Laboratório | Calibração IN_LOCO de balanças em SUAPE -IPOJUCA | 60
S075 | DESMONTAGEM DA CABINE DE SEGURANÇA BIOLOGICA | ULTRAFREEZER | Laboratório |  | 0
S076 | DESOBISTRUÇÃO DO DRENO | Balança | Laboratório |  | 120
S077 | DESPESA COM HOSPEDAGEM | DESPESA COM HOSPEDAGEM | Laboratório |  | 130
S078 | DIARIA TÉCNICA | DIARIA TÉCNICA | Laboratório |  | 0
S079 | DISPLAY FUNCIONANDO NORMALMENTE | Estufa, Estufa de Secagem | Laboratório |  | 0
S080 | DISTRUBUIÇÃO ARMAZENAGEM ESTÁ CORRETO-OK | GELADEIRA, FRIGOBAR, FREEZER | Laboratório |  | 0
S081 | DR FUGA DE CORRENTE | BOMBA DE INFUSÃO | Laboratório |  | 420
S082 | ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO-OK CF | MICROHMIMETRO | Laboratório |  | 0
S083 | ENTRADA DE FLUXO DE AR COMPRIDO PARA LIMPEZA DA LENTE | ANALISADOR DE BISTURI | Laboratório |  | 0
S084 | ENTREGA / COLETA |  | Laboratório | ENTREGA E COLETA DE EQUIPAMENTOS | 0
S085 | Entrega tecnica, instalação e treinamento de equipamento | Lavadora Ultra Sonica | Laboratório | TROCA DE PLACA 3CH | 0
S086 | EQUIPAMENTO NÃO ESTA FUNCIONANDO | AR CONDICIONADO TIPO K7, AR CONDICIONADO | Laboratório |  | 0
S087 | EQUIPAMENTO SEM AVARIA FUNCIONANDO NORMALMENTE | Estufa | Laboratório |  | 0
S088 | ETIQUETA CALIBRAÇÃO | Câmara Congelada | Laboratório |  | 0
S089 | ETIQUETA TRANSPARENTE | Manômetro Analógico | Laboratório |  | 0
S090 | FABRICAÇÃO DA BORRACHA DE VEDAÇÃO R$ 80,00 + CALIBRAÇÃO COM CERTIFICADO DO MANOMETRO ATÉ 30 KGF | Balança | Laboratório |  | 0
S091 | FALHA NO BOTÃO LIGA/DESLIGA | TRITURADOR DE RESIDUOS | Laboratório |  | 0
S092 | Filtro Biológico Para Statim 2000 e 5000 | AUTOCLAVE HORIZONTAL | Laboratório |  | 1400
S093 | Filtro de Entrada de Ar do Compressor Para Statim 2000 | AUTOCLAVE HORIZONTAL | Laboratório | Qualificaçao Termica de TERMODESINFECTORA segundo requisitos da ANVISA RDC 15 e ABNT 16328 | 2800
S094 | FILTRO PNEUMATICO 10BAR |  | Laboratório |  | 0
S095 | FIXAÇÃO DO BUZZER | Manômetro Digital | Laboratório |  | 0
S096 | FIXAÇÃO DO TECLADO DA CENTRIFUGA | Estufa | Laboratório |  | 0
S097 | FIXÇÃO DOS VENTILADORES DO EVAPORADOS QUE ESTAV COM OS SUPORTES QUEBRADOS | Centrífuga Sorológica | Laboratório |  | 0
S098 | FOI FEITA A ABERTURA DA VALVULA DE SAIDA DE AR COMPRIMIDO DO GERADOR DE VAPOR | GELADEIRA | Laboratório |  | 0
S099 | FOI FEITA A ABERTURA DO REGISTRO DE AGUA DO SISTEMA DE OSMOSE |  | Laboratório |  | 0
S100 | FOI FEITA A FIXAÇÃO DA HASTE DO PAQUIMETO MAIS A TROCA DO PARAFUSO DE TRAVAMENTO DO MESMO. | Balança | Laboratório |  | 0
S101 | FOI FEITA A LIGAÇÃO ELÉTRICA E CONFIGURAÇÃO DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA | APARELHO ULTRASSOM | Laboratório |  | 0
S102 | FOI FEITA A RECUPERAÇÃO DO CABO DE COMUNICAÇÃO SERIAL DA BALANÇA | Câmara Congelada, CÃMARA DE CONGELADO, GELADEIRA, ultra congelador, FREEZER, FREEZER 1, FREEZER VERTICAL, ULTRAFREEZER, CONTROLADOR FREEZER | Laboratório |  | 0
S103 | FOI FEITA A RETIRADA DA VALVULA E A LIMPEZA DOS CONTATOS DA BOBINAS E NO CONJUNTO DE VALVULA SOLENOIDE. | Válvula de Segurança | Laboratório |  | 0
S104 | FOI FEITA A REVISÃO DO CABEAMENTO ELETRICO | Refrigerador | Laboratório |  | 0
S105 | FOI FEITA A VERIFICAÇÃO E TESTE DO SISTEMA HIDRAULICO DA AUTO CLAVE E DO GERADOR DE VAPOR. | GELADEIRA | Laboratório |  | 0
S106 | FOI FEITA O CABO DE COMUNICAÇÃO SERIAL | APARELHO MINI SHAVER | Laboratório |  | 0
S107 | FOI FEITO DO DESTRAVAMENTO DA VALVULA DE SENTIDO DE FLUXO DO SISTEMA DE DRENAGEM | AUTOCLAVE VERTICAL | Laboratório |  | 250
S108 | FOI FEITO O REARME DO RELE DE SOBRECARGA DA BOMBA DE ÁGUA DO GERADOR DE VAPOR. | Estufa de Secagem, Estufa, Estufa bacteriológica, ESTUFA INCUBADORA | Laboratório |  | 0
S109 | FOI RETIRADO VAZAMENTO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | APARELHO ULTRASSOM | Laboratório |  | 0
S110 | FOI RETIRADOR O AR DA BOMDA DE AGUA DO GERADOR DE VAPOR | Balança | Laboratório |  | 0
S111 | FONTE 12V 2A | Megohmetro | Laboratório |  | 0
S112 | FONTE 9V 1A | Balança Determinadora de Umidade | Laboratório |  | 0
S113 | FRETE | FONTE DE ALIMENTAÇÃO | Laboratório |  | 0
S114 | FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO - CF | PHmetro | Laboratório |  | 0
S115 | FUNCIONAMENTO DA OPERAÇÃO-OK CF | Alicate Terrômetro | Laboratório |  | 75
S116 | FUNCIONAMENTO DA PEÇA DE MÃO OK CF | GELADEIRA | Laboratório |  | 0
S117 | FUNCIONAMENTO DE TENSÃO E CORRENTE-OK CF | Balança | Laboratório |  | 0
S118 | FUNCIONAMENTO DO BOTÃO-OK CF | TERA OHMIMETRO | Laboratório |  | 0
S119 | FUNCIONAMENTO DO DISPLAY-OK CF | GELADEIRA | Laboratório |  | 0
S120 | FUNCIONAMENTO DO DRENO | Exaustor | Laboratório |  | 0
S121 | FUNCIONAMENTO DO TECLADO - CF | Torquímetro | Laboratório |  | 0
S122 | FUNCIONAMENTO NORMAL | TRITURADOR DE RESIDUOS | Laboratório |  | 0
S123 | HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE CONDENSADORA | MOTOR ULTRASSÔNICO | Laboratório |  | 0
S124 | IDENTIFICAÇÃO "TAG"-OK | GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR | Laboratório |  | 0
S125 | ILUMINAÇÃO DO DISPLAY FUNCIONANDO NORMALMENTE | Estufa, Estufa de Secagem | Laboratório |  | 0
S126 | INCLUSÃO DA CARGA DE GAS | GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR | Laboratório |  | 0
S127 | INSPEÇÃO DA LEMTE DO SENSOR | PHmetro | Laboratório |  | 0
S128 | Inspeção de Vaso de Pressão Autoclaves Classe C Categoria V | MANOMETRO DO SPID | Laboratório |  | 0
S129 | INSPEÇÃO DO INTEGRIDADE DO SENSOR |  | Laboratório |  | 0
S130 | INSPEÇÃO E TESTE ELETRICO DO APARELHO | TRITURADOR DE RESIDUOS | Laboratório |  | 0
S131 | INSPEÇÃO E TESTE ELETRICO DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO | Câmara Congelada, CÃMARA DE CONGELADO, GELADEIRA, ultra congelador, FREEZER, FREEZER 1, FREEZER VERTICAL, ULTRAFREEZER, CONTROLADOR FREEZER | Laboratório |  | 0
S132 | INSPEÇÃO E TESTE ELÉTRICO DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO - OK | TRITURADOR DE RESIDUOS | Laboratório |  | 0
S133 | INSPEÇÃO E TESTE ELETRICO DO PEDAL | Balança, Balança Analítica, Balança Antropométrica, Balança Semi-analítica | Laboratório |  | 0
S134 | INSPERÇÃO E REAPERTO DOS CONTAOS ELETRICA | AUTOCLAVE VERTICAL | Laboratório |  | 0
S135 | INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 2 CONTROLADOR DE TEMPERATURA FULL GAUGER MT512 | Destilador de Nitrogênio | Laboratório |  | 0
S136 | Instalação Controlador de Temperatura | GELADEIRA | Laboratório | Qualificação Térmica Cadeia de Frios | 900
S137 | INSTALAÇÃO DA PLACA ELETRÔNICA | Cabine de Segurança Biológica | Laboratório |  | 0
S138 | INSTALAÇÃO DE 2 LAMPADAS DE LED | Microcentrífuga, Centrífuga Refrigerada, Centrífuga Sorológica, MACRO-CENTRÍFUGA, Centrífuga de cartão, Prumo de Centro | Laboratório |  | 0
S139 | INSTALAÇÃO DE 5 FILTRO SUPRESORES | Balança Determinadora de Umidade | Laboratório |  | 0
S140 | INSTALAÇÃO DE AUTOCLAVE RESIDUOS | AUTOCLAVE HORIZONTAL | Laboratório |  | 1800
S141 | INSTALAÇÃO DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA | Maquina de Solda por Termofusão | Laboratório |  | 0
S142 | INSTALAÇÃO DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA-OK / TEMPERATURA ATINGINDO-OK / INSTALAÇÃO ELÉTRICA REALIZADA-OK | Medidor de Cloro/PH | Laboratório |  | 0
S143 | INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA TERMICA | Micromotor Surgic Pro | Laboratório |  | 0
S144 | Instalação de Lavadora Ultra Sonica | LAVADORA ULTRASSÔNICA | Laboratório | Instalação de Lavadora Ultra Sonica nas instalações do Cliente | 400
S145 | INSTALAÇÃO DE LUZ INTERNA | AR CONDICIONADO | Laboratório |  | 0
S146 | INSTALAÇÃO DE VALVULA DE SEGURANÇA 2Kgf | MOTOR ASSICRONO TRIFASICO | Laboratório |  | 0
S147 | INSTALAÇÃO DE VALVULA SHIRIDER | LUPA | Laboratório |  | 0
S148 | INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO 9000 BTU,S | FREEZER, GELADEIRA, ULTRAFREEZER, Refrigerador, Balança | Laboratório |  | 0
S149 | INSTALAÇÃO DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA | SENSOR DE TEMPERATURA | Laboratório |  | 0
S150 | INSTALAÇÃO DO RELÉ DE ESTADO SOLIDO | Cabine de Segurança Biológica | Laboratório |  | 0
S151 | INSTALAÇÃO DO RELE DE ESTADO SOLIDO DE 25 A | Balança Semi-analítica | Laboratório |  | 0
S152 | INSTALAÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA °C | Cabine de Segurança Biológica | Laboratório |  | 0
S153 | INSTALAÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA TIPO J | SENSOR DE TEMPERATURA | Laboratório |  | 0
S154 | INSTALAÇÃO DO TRANSFORMADOR 12 VCA | Cabine de Segurança Biológica | Laboratório |  | 0
S155 | INSTALAÇÃO DOS PÉS DA BALANCA | Controlador de Temperatura + Sensor | Laboratório | Manutenção preventiva de balanças sem troca de peças, troca de lacre e selos, limesas e ajustes | 85
S156 | INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA | GELADEIRA | Laboratório |  | 0
S157 | INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA | Microcentrífuga, Centrífuga Refrigerada, Centrífuga Sorológica, MACRO-CENTRÍFUGA, Centrífuga de cartão, Prumo de Centro | Laboratório |  | 0
S158 | instalação e qualificação de autoclave residuo hospitalar | Refrigerador | Laboratório | Mapeamento termico de deposito ou ambiente em atendimento a ANVISA | 3000
S159 | INSTALAÇÃO E TESTE DO MOTOR DO TRITURADOR | Câmara Fria | Laboratório |  | 0
S160 | INSTALAÇÃO E TROCA DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS | HOLIDAY | Laboratório |  | 0
S161 | INSTALAÇÃO ELETRICA FUNCIONADO NORMALMENTE | Câmara Fria | Laboratório |  | 0
S162 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA-OK | Câmara Congelada, CÃMARA DE CONGELADO, GELADEIRA, ultra congelador, FREEZER, FREEZER 1, FREEZER VERTICAL, ULTRAFREEZER, CONTROLADOR FREEZER | Laboratório |  | 0
S163 | INSTALAÇÃO FILTRO BACTERIOLOGICO 1/2 |  | Laboratório |  | 0
S164 | INSTALAÇÃO TAMADA DE 32 A/ 220VCA | MULTI CALIBRADOR ELÉTRICA-PRESSÃO-TEMPERATURA | Laboratório |  | 0
S165 | INSTALAÇÃO VALVULA DE PURGA 1/2" |  | Laboratório |  | 0
S166 | INSTALAÇÃO VALVULA TRI-PARTIDA |  | Laboratório |  | 0
S167 | INSTALAR CONTROLADOR TEMPERATURA |  | Laboratório |  | 0
S168 | INSTALAR SENSOR DE TEMPERATURA | AUTOCLAVE VERTICAL | Laboratório |  | 0
S169 | LEITURA DO ELETRODO NAS SOLUÇÕES - OK / VERIFICAÇÃO DO TERMÔMETRO-OK / EQUIPAMENTO CONFORME-OK | Homogeinizador de Plaquetas | Laboratório |  | 0
S170 | LEMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO - CF | Incubadora | Laboratório |  | 0
S171 | LIMPEZA DA CUBA - CF | FONTE DE TENSÃO E CORRENTE/ CARREGADOR DE BATERIAS | Laboratório |  | 0
S172 | LIMPEZA DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE AGUA | CÃMARA DE RESFRIADO | Laboratório |  | 0
S173 | Limpeza da câmara de esterilização | MAQUINA DE GELO | Laboratório |  | 0
S174 | LIMPEZA DA PLACA DE CONTROLE DO EQUIPAMENTO. | AUTOCLAVE VERTICAL | Laboratório | MANUTENÇÃO CORRETIVA COM OU SEM TROCA DE PEÇAS EM AUTOCLAVE DE RESIDUOS | 0
S175 | LIMPEZA DA PLACA DE CONTROLE MAIS AJUSTE DA CELULA DE CARGA. | Balança | Laboratório | Manutenção preventiva de balanças sem troca de peças, troca de lacre e selos, limesas e ajustes | 85
S176 | LIMPEZA DA PLACA ELETRONICA DO ALICATE TERROMETRO | Balança | Laboratório |  | 120
S177 | LIMPEZA DA PLACA ELETRONICA DO EQUIPAMENTO | Balança Antropométrica | Laboratório |  | 0
S178 | LIMPEZA DA PLACA ELETRONICA MAIS SOLDAS DO CONECTORES DO TERROMETRO | TERRÔMETRO | Laboratório | Ensaios Não Destrutivos Visual Solda, Liuquido Penetrante, Teste de Pressão, Calibração Valvulas de Segurança, Calibração Sensor | 3000
S179 | LIMPEZA DA PLACA PRICIPAL-OK / LIMPEZA INTERNA/EXTERNA-OK | Microcentrífuga, Centrífuga Refrigerada, Centrífuga Sorológica, MACRO-CENTRÍFUGA, Centrífuga de cartão, Prumo de Centro | Laboratório |  | 0
S180 | LIMPEZA DA UNIDADE CONDENSADORA | CÃMARA DE CONGELADO | Laboratório |  | 0
S181 | LIMPEZA DA UNIDADE CONDESADORA | Câmara Congelada | Laboratório |  | 0
S182 | LIMPEZA DA UNIDADE EVAPORADORA | FREEZER | Laboratório |  | 0
S183 | LIMPEZA DAS LENTES | AR CONDICIONADO 9.000 BTU.S | Laboratório |  | 0
S184 | LIMPEZA DAS PLACAS ELETRONICAS E CONECTORES DO EQUIPAMENTO | Osciloscopio | Laboratório |  | 780
S185 | LIMPEZA DO CONDENSADO | Desfribilador | Laboratório |  | 2700
S186 | LIMPEZA DO CONDESADOR DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | Câmara de Conservação | Laboratório |  | 0
S187 | LIMPEZA DO DUTO DE VENTRILAÇÃO DO EXAUSTOR | MICROSCOPIO | Laboratório |  | 0
S188 | LIMPEZA DO EQUIPAMENTO | Câmara Congelada, CÃMARA DE CONGELADO, GELADEIRA, ultra congelador, FREEZER, FREEZER 1, FREEZER VERTICAL, ULTRAFREEZER, CONTROLADOR FREEZER | Laboratório |  | 0
S189 | LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA | CÃMARA DE RESFRIADO | Laboratório |  | 0
S190 | LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | Paquímetro Digital | Laboratório |  | 0
S191 | LIMPEZA DO SISTEMA HIDRAULICO | DETECTOR DE 4 GASES | Laboratório |  | 0
S192 | LIMPEZA DOS CONECTORES DO TECLADO-OK | Balança, Datalogger, Datalogger Temperatura, Datalogger Pressão/Temperatura, Datalogger Pressão | Laboratório |  | 120
S193 | LIMPEZA DOS OCULARES - CF | ANALISADOR DE BISTURI | Laboratório |  | 0
S194 | LIMPEZA E AJUSTE DO SISTEMA DE INGRENAGEM DA MICRO PIPETA. | TENSIONADOR DE CORREIA | Laboratório |  | 165
S195 | LIMPEZA E AJUSTE NO PEDAL | Refrigerador | Laboratório |  | 0
S196 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO | AUTOCLAVE HORIZONTAL | Laboratório |  | 0
S197 | LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO - CF | ANALISADOR DE BISTURI | Laboratório |  | 0
S198 | LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO - NCF | Câmara Congelada, CÃMARA DE CONGELADO, GELADEIRA, ultra congelador, FREEZER, FREEZER 1, FREEZER VERTICAL, ULTRAFREEZER, CONTROLADOR FREEZER | Laboratório |  | 0
S199 | LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA SOLENOIDE DE DESCARTE DE GELO | AUTOCLAVE HORIZONTAL | Laboratório |  | 0
S200 | LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA TAMPA E CAÇAPAS - CF | Câmara Congelada | Laboratório |  | 0
S201 | LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA TAMPA E CAÇAPAS - NCF | Câmara Congelada | Laboratório |  | 0
S202 | LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DOS COOLER | Cabine de Segurança Biológica | Laboratório |  | 0
S203 | LIMPEZA EXTERNA E INTERNA | Estufa de Secagem, Estufa, Estufa bacteriológica, ESTUFA INCUBADORA | Laboratório |  | 0
S204 | LIMPEZA INTERNA DO VASO DE PRESSÃO | AR CONDICIONADO | Laboratório |  | 0
S205 | LUBRIFICAÇÃO DAS CORRENTES DO ELEVADOR | Balança | Laboratório |  | 0
S206 | LUBRIFICAÇÃO INTERNA | Capela de Exaustão, Capela de Fluxo Laminar | Laboratório |  | 0
S207 | LUZ INTERNA - CF | Balança | Laboratório |  | 0
S208 | LUZ XENON FUNCIONANDO NORMALMENTE | Centrífuga Sorológica | Laboratório |  | 0
S209 | MANUENÇÃO NO VENTILADOR DO COMPRESSOR | AUTOCLAVE HORIZONTAL, AUTOCLAVE VERTICAL, AUTOCLAVE DE RESÍDUOS, AUTOCLAVE | Laboratório |  | 0
S210 | Manutenção corretiva | Balança, Maquina de solda | Laboratório |  | 60
S211 | MANUTENÇÃO CORRETIVA - AJUSTE DE CONFIGURAÇÃO E CALIBRAÇÃO | Incubadora | Laboratório |  | 250
S212 | Manutenção Corretiva - Manômetro | Manômetro Analógico | Laboratório | Ajuste ponteiro desalinhado e troca de glicerina | 30
S213 | MANUTENÇÂO CORRETIVA C/Troca de peças | Alicate Amperímetro | Laboratório |  | 75
S214 | MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS AUTOCLAVE PHOENIX | AUTOCLAVE DE RESÍDUOS | Laboratório |  | 0
S215 | Manutenção Corretiva de Esfignomanometro | Esfigmomanômetro | Laboratório | Manutenção de Esfignomanometro Analogico | 80
S216 | Manutenção corretiva de instalações eletricas (comando eletrico) |  | Laboratório |  | 550
S217 | MANUTENÇÂO CORRETIVA ETILOMETRO | BAFOMETRO/ETILOMETRO | Laboratório | Manutenção etilometro digital | 100
S218 | Manutenção de Estufa Bacteriologica | Estufa, Estufa bacteriológica, Estufa de Secagem, ESTUFA INCUBADORA | Laboratório | Substituição da porta de vidro da estufa e suas abraçadeiras | 380
S219 | MANUTENÇÃO DO FORNO | Balança | Laboratório |  | 0
S220 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS CABOS DE LIGAÇÃO DO EQUIPAMENTO | Centrífuga Sorológica | Laboratório |  | 0
S221 | MANUTENÇÃO GARANTIA | AUTOCLAVE HORIZONTAL, TRITURADOR, TRITURADOR DE RESIDUOS | Laboratório |  | 1200
S222 | MANUTENÇÃO IMPRESSORA DO ITENSIFICADOR | MICROMOTOR | Laboratório |  | 600
S223 | Manutenção Lavadora Ultra Sonica | Lavadora Ultra Sonica | Laboratório | Manutenção corretiva lavadora ultra sonica prosonic 6510 | 360
S224 | Manutenção Medidor Espessura de Camada de Tinta | Medidor de Camada, Medidor de espessura Analógico | Laboratório | Manutenção e Calibração de instrumento medidor de pelicula de camada de tinta | 600
S225 | MANUTENÇÃO NA PLACA ELETRONICA | Balança | Laboratório |  | 80
S226 | MANUTENÇÃO NA PLATAFORMA DA BALANÇA + TROCA DE LACRE E SELO-OK | Capela de Exaustão, Capela de Fluxo Laminar | Laboratório |  | 0
S227 | MANUTENÇÃO NO CIRCUITO ELETRICO DA RESISTENCIA DE DEGELO | FREEZER, GELADEIRA | Laboratório |  | 0
S228 | MANUTENÇÃO NO CIRCUITO ELETRICO DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA | Capela de Exaustão, Capela de Fluxo Laminar | Laboratório |  | 0
S229 | MANUTENÇÂO PREV AUTOCLAVE VERTICAL |  | Laboratório |  | 180
S230 | MANUTENÇÃO PREVENTIA E LIMPEZA | Multímetro Digital | Laboratório |  | 0
S231 | MANUTENÇÂO PREVENTIVA | TRITURADOR, TRITURADOR DE RESIDUOS | Laboratório |  | 180
S232 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | Refrigerador | Laboratório |  | 0
S233 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA AUTO CLAVE VERTICAL | AUTOCLAVE VERTICAL | Laboratório | Soldagem de Niple inox 1/2" na camara da autoclaves com tampo | 850
S234 | MANUTENÇAO PREVENTIVA AUTOCLAVE | AUTOCLAVE VERTICAL | Laboratório | Troca de bomba de vacuo | 100
S235 | Manutenção Preventiva Balanças Analogicas | Balança | Laboratório | Manutenção preventiva de balanças sem troca de peças, troca de lacre e selos, limesas e ajustes | 85
S236 | Manutenção Preventiva e Corretiva de Autoclaves | Camara de Residuo | Laboratório |  | 100
S237 | Manutenção Preventiva e Corretiva de Termodesinfectoras | AUTOCLAVE HORIZONTAL | Laboratório |  | 0
S238 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA | ANALISADOR DE BISTURI | Laboratório |  | 0
S239 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DE 1 SPLIT DE 12.000 BTUS | GELADEIRA | Laboratório |  | 0
S240 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DE 2 K7 36.000 BTUS | Manta Aquecedora | Laboratório |  | 0
S241 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DE 3 SPLIT DE 9.000 BTUS | Megohmetro | Laboratório |  | 0
S242 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DE 6 ARCONDIÇIONADO | LAVADORA ULTRASSÔNICA | Laboratório |  | 0
S243 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO | BOROSCOPIO | Laboratório |  | 0
S244 | Manutenção Preventiva Esfignomanometros Analogicos | Esfigmomanômetro | Laboratório | Manutenção preventiva em esfignomanometreos analogicos sem troca de peças, ajustes, limpesas e calibração | 65
S245 | Manutenção Preventiva Esfignomanometros Digitais | Esfigmomanômetro | Laboratório | Manutenção preventiva em esfignomanometreos digitais sem troca de peças, ajustes, limpesas e calibração | 65
S246 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERADORA DE VAPOR | AUTOCLAVE VERTICAL | Laboratório |  | 0
S247 | Manutenção Preventiva TRITURADOR |  | Laboratório |  | 0
S248 | MAO DE OBRA INSTALAÇÃO CAMARA DE EXPANÇÃO | FREEZER, GELADEIRA, ULTRAFREEZER, Câmara Congelada, CÃMARA DE CONGELADO, ultra congelador, FREEZER 1, FREEZER VERTICAL, CONTROLADOR FREEZER | Laboratório |  | 0
S249 | Mao de obra manutenção autoclave |  | Laboratório |  | 454
S250 | MAO DE OBRA TECNICA | TERA OHMIMETRO, Multímetro Digital | Laboratório |  | 0
S251 | MAQ-001 | Refrigerador, GELADEIRA | Laboratório |  | 0
S252 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO QUALIFICAÇÃO TÉRMICA | AUTOCLAVE VERTICAL | Laboratório | MANUTENÇÃO CORRETIVA COM OU SEM TROCA DE PEÇAS EM AUTOCLAVE DE RESIDUOS | 0
S253 | MATERIAL DE REFERENCIA PADRÃO | Refrigerador, GELADEIRA, FREEZER, ULTRAFREEZER | Laboratório |  | 0
S254 | MICROMOTOR SURGIC PRO | AUTOCLAVE HORIZONTAL | Laboratório |  | 11728
S255 | NÃO FOI POSSIVEL CALIBRAR | SALADEIRA | Laboratório |  | 0
S256 | NEURO ESTIMULADOR | PHmetro, Centrífuga de cartão, Centrífuga Refrigerada, Centrífuga Sorológica, Microcentrífuga, MACRO-CENTRÍFUGA | Laboratório |  | 0
S257 | NIPLES DE 13CM X 1" | AUTOCLAVE VERTICAL | Laboratório |  | 0
S258 | NIVELAMENTO DO MOTOR | Balança Semi-analítica | Laboratório |  | 0
S259 | NR 13 AUTOCLAVE |  | Laboratório |  | 0
S260 | NR 13 CALDEIRA | AUTOCLAVE HORIZONTAL | Laboratório |  | 0
S261 | NSTALAÇÃO DE CALDEIRA ELETRICA | AUTOCLAVE HORIZONTAL | Laboratório |  | 0
S262 | OSCILOSCOPIO | MOTOR ASSICRONO TRIFASICO | Laboratório |  | 0
S263 | PINTURA DA AUTO CLAVE | AR CONDICIONADO | Laboratório |  | 0
S264 | PINTURA DA CABINE DE SEGURANÇA BIOLOGICA | Viscosímetro, Espectrofotômetro | Laboratório |  | 0
S265 | PINTURA EXTERNA AUTOCLAVE | AUTOCLAVE VERTICAL | Laboratório |  | 0
S266 | PLATAFORMA DA BALANÇA - CF | Homogeinizador de Plaquetas, Homogeinizador de Sangue | Laboratório |  | 0
S267 | PLATAFORMA DA BALANÇA FUNCIONANDO | CÃMARA DE CONGELADO | Laboratório |  | 0
S268 | PREENCHIMENTO DA SOLUÇÃO DO ELETRODO | DESTILADOR | Laboratório |  | 700
S269 | PRESSÃO DO SISTEMA - CF | EXPOSITOR | Laboratório |  | 0
S270 | PROTETOR TÉRMICO-OK | GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR | Laboratório |  | 0
S271 | QUALIFICAÇÃO TERMICA AUTOCLAVE | AUTOCLAVE VERTICAL | Laboratório |  | 0
S272 | Qualificação Termica Autoclave BAUMER CME | GELADEIRA | Laboratório | Instalação, revisão e configuração de estufa nas instalações do cliente | 420
S273 | Qualificação Térmica Cadeia de Frios | Lavadora Ultra Sonica | Laboratório | VISITA IMPRODUTIVA DEVIDO A FALTA DE REDUÇÃO DE 3/4 X 1/2 E MANGUEIRA PARA DRENO | 100
S274 | QUALIFICAÇÃO TÉRMICA CÂMARA CLIMÁTICA | AUTOCLAVE VERTICAL | Laboratório |  | 0
S275 | Qualificação Termica de Autoclave Horizontal | AUTOCLAVE VERTICAL | Laboratório | Qualificação Termica de Autoclave Vertical ANVISA RDC-15/2012 (1 Ciclo com carga + 3 Ciclos sem carga) | 5100
S276 | Qualificação Termica de Autoclave Vertical | AUTOCLAVE VERTICAL | Laboratório | Qualificação Termica de Autoclave Vertical ANVISA RDC-15/2012 (1 Ciclo com carga + 3 Ciclos sem carga) | 1900
S277 | Qualificação Termica de deposito ou ambiente | AUTOCLAVE HORIZONTAL | Laboratório |  | 450
S278 | Qualificação Termica de Estufa Microbiologia | Estufa, Estufa bacteriológica, Estufa de Secagem, ESTUFA INCUBADORA | Laboratório | Qualificação Termica de Estufas microbiologicas (estudos com e sem carga + testes de abertura de portas e queda de energia ANVISA RDC-17/2010 | 1500
S279 | QUALIFICAÇÃO TÉRMICA ESTUFA | AUTOCLAVE VERTICAL | Laboratório |  | 0
S280 | Qualificação Termica Gabinete de Secagem | Câmara Climática | Laboratório | Revisão de instalações eletricas, Revisão do programa deo controlador | 0
S281 | Qualificação termica refrigerador 2ºC a 8ºC (QI/QO/QD) |  | Laboratório |  | 150
S282 | QUALIFICAÇÃO TÉRMICA SALA CLIMATIZADA | Câmara Climática | Laboratório |  | 1900
S283 | QUALIFICAÇÃO TERMICA TERMODESINFECTORA | Estufa, Estufa bacteriológica, Estufa de Secagem, ESTUFA INCUBADORA | Laboratório |  | 900
S284 | Qualificação Termica Termodesinfectora BAUMER | Gabinete de Secagem | Laboratório | Qualificaçao Termica de Gabinete de secagem segundo requisitos da ANVISA RDC 15 e ABNT 16328 | 1800
S285 | Qualificação Termicca Secadoras de traqueias | Microcentrífuga, Centrífuga Refrigerada, Centrífuga Sorológica, MACRO-CENTRÍFUGA, Centrífuga de cartão, Prumo de Centro | Laboratório |  | 0
S286 | READEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO EQUIPAMENTO | Capela de Fluxo Laminar, Capela de Exaustão | Laboratório |  | 0
S287 | REAPERTO DA BOBINA DA VALVULA SOLENOIDE QUE ESTAVA FALHANDO. | Centrífuga Sorológica | Laboratório |  | 0
S288 | REBOBINAMENTO DO MOTOR | BOMBA DE INFUSÃO | Laboratório |  | 0
S289 | REBOBINAMENTO DO MOTOR DE 10 CV | Câmara Fria | Laboratório |  | 0
S290 | RECUPERAÇÃO AUTOCLAVE PHOENIX 5546 MODELO 39206 |  | Laboratório |  | 0
S291 | RECUPERAÇÃO BOMBA DÁGUA |  | Laboratório |  | 0
S292 | RECUPERAÇÃO BOMBA VACUO |  | Laboratório |  | 0
S293 | RECUPERAÇÃO DA ISOLAÇÃO DO CABOS E DAS PÁS DO CARDIOVERSOR | Megohmetro | Laboratório |  | 0
S294 | RECUPERAÇÃO DA PÁ NEUTRA | Balança Determinadora de Umidade | Laboratório |  | 0
S295 | RECUPERAÇÃO DA PLACA | Cabine de Luz | Laboratório |  | 0
S296 | RECUPERAÇÃO da PLACA DE CONTROLE DA BALANÇA | Refrigerador, GELADEIRA | Laboratório |  | 0
S297 | RECUPERAÇÃO DA PLACA ELETRONICA | MAMOGRAFO | Laboratório |  | 0
S298 | RECUPERAÇÃO DA PLACA ELETRONICA | HIPOT | Laboratório |  | 0
S299 | RECUPERAÇÃO DA PLACA ELETRONICA DA INCUBADORA | MOTOR ULTRASSÔNICO | Laboratório |  | 0
S300 | RECUPERAÇÃO DA PLACA FONTE DA BALANÇA | GELADEIRA, FRIGOBAR, FREEZER, Refrigerador | Laboratório | Instalação, revisão e configuração de estufa nas instalações do cliente | 420
S301 | RECUPERAÇÃO DA PLACA FONTE DA LAVADORA | FONTE DE ALIMENTAÇÃO | Laboratório |  | 0
S302 | RECUPERAÇÃO DA PLACA FONTE DO TERROMETRO. | Micropipeta Monocanal | Laboratório |  | 0
S303 | RECUPERAÇÃO DA PLACA FONTE E PACK DE BATERIA | HOLIDAY | Laboratório |  | 0
S304 | RECUPERAÇÃO DE PLACA 3CH + PLACA DE TRAFO | AUTOCLAVE HORIZONTAL | Laboratório | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL | 2000
S305 | RECUPERAÇÃO DE PLACA FONTE | Cabine de Segurança Biológica | Laboratório |  | 0
S306 | RECUPERAÇÃO DE PLACA TOMOGRAFO PHILIPS | Refrigerador | Laboratório |  | 2100
S307 | RECUPERAÇÃO DE PLACA/SOLDA | PHmetro | Laboratório |  | 0
S308 | Recuperação de trilha placa principal | Lavadora Ultra Sonica | Laboratório | Recuperação resoldagem de trilha danificada em circuito eletronico oxidado | 60
S309 | RECUPERAÇÃO DO CABEAMENTO DO SENSOR DE TEMPERATURA | Centrífuga Sorológica, Centrífuga de cartão, Centrífuga Refrigerada, MACRO-CENTRÍFUGA, Microcentrífuga, Prumo de Centro | Laboratório |  | 0
S310 | RECUPERAÇÃO DO CABO DA CELULA DE CARGA | DETECTOR DE 4 GASES | Laboratório |  | 326.48
S311 | RECUPERAÇÃO DO CABO DE COMUNICAÇÃO DA BALANÇA. | Balança | Laboratório |  | 0
S312 | RECUPERAÇÃO DO CABO DO MICROHMIMETRO | MICROHMIMETRO | Laboratório |  | 0
S313 | RECUPERAÇÃO DO CABO DO SENSOR DE TEMEPRATURA | Estufa bacteriológica | Laboratório |  | 0
S314 | RECUPERAÇÃO DO CABO DO SENSOR DE TEMPERDATURA | AUTOCLAVE HORIZONTAL, AUTOCLAVE VERTICAL, AUTOCLAVE DE RESÍDUOS, AUTOCLAVE | Laboratório |  | 0
S315 | RECUPERAÇÃO DO CIRCUIRO DE ALIMENTAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO DA LUPA | Capela de Exaustão, Capela de Fluxo Laminar | Laboratório |  | 0
S316 | RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO DA BATERIA | Termômetro Infravermelho | Laboratório |  | 0
S317 | RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DO CONDUTIVIMETRO. |  | Laboratório |  | 140
S318 | RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO DE CARREGAMENTO | Câmara Fria | Laboratório |  | 0
S319 | RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO DE CARREGAMENTO E TROCA DA BATERIA DO EQUIPAMENTO | eletroestimulador | Laboratório |  | 0
S320 | RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO DEA LAMDADA DE DETEMINAÇÃO DE UMIDADE DA BALANÇA | PHmetro | Laboratório |  | 0
S321 | RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO E CONECTOR DE ILUMINAÇÃO DO DISPLAY | Aparelho de Radiofrequência | Laboratório |  | 0
S322 | RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO ELETRICO DA BATERIA | Estufa bacteriológica, Estufa, Estufa de Secagem, ESTUFA INCUBADORA | Laboratório | Substituição da porta de vidro da estufa e suas abraçadeiras | 380
S323 | RECUPERAÇÃO DO CONECTOR DA CELULA DE CARGA | Balança Analítica | Laboratório |  | 120
S324 | RECUPERAÇÃO DOS CONTATOS DAS PÁS DO DEA | AUTOCLAVE HORIZONTAL | Laboratório |  | 0
S325 | RECUPERAÇÃO E TROCA DAS ESCOVAS DO VARIAC | GELADEIRA | Laboratório |  | 0
S326 | RECUPERAÇÃO PLACA DE COMANDO |  | Laboratório |  | 0
S327 | RECUPEREAÇÃO DE PLACA (PC80131-02) | CARDIOVERSOR | Laboratório |  | 0
S328 | REGUA DE MEDIÇÃO DA BALANÇA - CF | FREEZER, ULTRAFREEZER, GELADEIRA, CÃMARA DE CONGELADO, ultra congelador, Câmara Congelada | Laboratório |  | 0
S329 | REGULAGEM DA CHAVE MICRO DO CIRCUITO DE ALTA TENSÃO | EXPOSITOR | Laboratório |  | 0
S330 | REGULAGEM DA VALVULA CONTRA PESO DA ALTO CLAVE VERTICALl | Estufa, Estufa bacteriológica, Estufa de Secagem, ESTUFA INCUBADORA | Laboratório |  | 1000
S331 | REGULAGEM DO VARIAQUE DO CIRCUITO DE ALTA TENSÃO | Homogeinizador de Plaquetas | Laboratório |  | 0
S332 | RELIGAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO EQUIPAMENTO | Câmara Congelada | Laboratório |  | 0
S333 | RELIGAÇÃO DAS RESISTENCIA ELETRICA DA AUTO CLAVE | Desfribilador | Laboratório |  | 1300
S334 | REPARO DA LIGAÇÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO INTERNA | AR CONDICIONADO | Laboratório |  | 0
S335 | REPARO DO BOTÃO DE LIGA/DESLIGA | TERMODESINFECTORA | Laboratório |  | 5
S336 | REPARO DO GERADOR ALTA TENSÃO - | RAIO X | Laboratório | Instalação de camara de expanção Equipamento de angiografia Angix III | 1500
S337 | REPARO NA PLACA INTERNA, REPARO NO TECLADO-OK | Balança | Laboratório |  | 80
S338 | REPARO NA PLACA INTERNA, RESOLDA DO CONECTOR DA PLACA -OK | Balança, Balança Antropométrica | Laboratório |  | 0
S339 | REPARO NO SENSOR DE GIRO | AR CONDICIONADO, AR CONDICIONADO TIPO K7 | Laboratório |  | 0
S340 | REPROGAMAÇÃO DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA | APARELHO MINI SHAVER | Laboratório |  | 0
S341 | RESISTENCIA DE AQUECIMENTO FUNCIONANDO | Cabine de Segurança Biológica | Laboratório |  | 0
S342 | RESOLDA DO DISPLAY DE SETE SEGMENTO | Estufa bacteriológica | Laboratório |  | 0
S343 | RESSOLDA DO EVAPORADOR | Capela de Exaustão, Capela de Fluxo Laminar | Laboratório |  | 0
S344 | RETIRADA DE VAZAMENTO + CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE | CABO SERIAL | Laboratório |  | 0
S345 | RETIRADA DE VAZAMENTO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | GELADEIRA | Laboratório |  | 0
S346 | RETIRADA DE VAZAMENTO DO SISTEMA. | Câmera Endoscopia | Laboratório |  | 0
S347 | RETIRADA DO VAZAMENTO DO SISTEMA | Incubadora | Laboratório |  | 0
S348 | Revisão da guarnição de vedação | Incubadora | Laboratório |  | 0
S349 | REVISÃO DA PARTE ELETRICA | AUTOCLAVE HORIZONTAL | Laboratório |  | 0
S350 | REVISÃO DO CIRCUIT ELETRICO DA RESISTENCIA | Analisador de Qualidade de Energia | Laboratório |  | 0
S351 | REVISÃO DO CIRCUITO ELETRICO DA MAQUIENA DE SOLTA | BOROSCOPIO | Laboratório |  | 0
S352 | REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO | APARELHO MINI SHAVER | Laboratório |  | 0
S353 | Revisão e teste do sistema elétrico | Cabine de Segurança Biológica | Laboratório |  | 0
S354 | Revisão, instalação e configuração camara climatica |  | Laboratório |  | 200
S355 | SENSOR DE TEMEPRATURA - CF | APARELHO ULTRASSOM | Laboratório |  | 0
S356 | SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHO/EQUIPAMENTOS DA AREA DE |  | Laboratório |  | 0
S357 | SOLDA DO CONECTOR DO CABO DE ALIMENTAÇÃO | Lavadora Ultra Sonica | Laboratório |  | 0
S358 | SOLDA DO CONECTOR DO ELETRODO DE LEITURA | Ventilador Pulmonar | Laboratório |  | 0
S359 | SOLDA DO SENSOR DO LUXÍMETRO | PHmetro | Laboratório | troca da solução do eletrodo | 0
S360 | SOLDAGEM DE FILAMENTOS | FREEZER | Laboratório |  | 0
S361 | SUBS. VENTILADOR DA CONDESADORA | SALADEIRA | Laboratório |  | 0
S362 | Substituição Bombas JET | Lavadora Ultra Sonica | Laboratório |  | 0
S363 | SUBSTITUIÇÃO CABO DE CELULA 10 METROS | Câmera Endoscopia | Laboratório |  | 0
S364 | SUBSTITUIÇÃO DA VALVULA UNIDIRECIONAL 300 | Câmara Congelada, CÃMARA DE CONGELADO, GELADEIRA, ultra congelador, FREEZER, FREEZER 1, FREEZER VERTICAL, ULTRAFREEZER, CONTROLADOR FREEZER | Laboratório |  | 0
S365 | SUBSTITUIÇÃO DAS LAMINAS BK | ANALISADOR DE BISTURI | Laboratório |  | 0
S366 | Substituição de Controlador de Temperatura | Termômetro | Laboratório | Substituição de controlador de temperatura , programação e calibração | 600
S367 | SUBSTITUIÇÃO DISPLAY | AUTOCLAVE VERTICAL | Laboratório |  | 0
S368 | SUBSTITUIÇÃO DO CABO FLEX DO SENSOR O2 | Forno/Temperatura | Laboratório |  | 0
S369 | SUBSTITUIÇÃO DO PLUG | Câmera Endoscopia | Laboratório |  | 0
S370 | SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE O2 | Forno/Temperatura, Termômetro de Vidro, Termômetro Digital, Termômetro Espeto, Termômetro Globo, Termômetro Infravermelho | Laboratório |  | 0
S371 | SUBSTITUIÇÃO DO TECLADO | CÃMARA DE RESFRIADO | Laboratório |  | 0
S372 | SUBSTITUIÇÃO FUSIVEL 10A |  | Laboratório |  | 0
S373 | SUBSTITUIÇÃO GUARNIÇÃO PORTAS | AUTOCLAVE VERTICAL | Laboratório |  | 0
S374 | SUBSTITUIÇÃO GUARNIÇÃO TAMPA |  | Laboratório |  | 0
S375 | Substituição Pés de Borracha | Lavadora Ultra Sonica | Laboratório |  | 0
S376 | SUBSTITUIÇÃO PRESSOSTATO DANFOS |  | Laboratório |  | 0
S377 | SUBSTITUIÇÃO PT 100 |  | Laboratório |  | 0
S378 | SUBSTITUIÇÃO RESISTENCIA ELETRICA | AUTOCLAVE VERTICAL | Laboratório |  | 0
S379 | SUBSTITUIÇÃO SOLENOIDE EV 210B |  | Laboratório |  | 0
S380 | SUBSTITUIÇÃO SOLENOIDE EV 310B |  | Laboratório |  | 0
S381 | SUBSTITUIÇÃO TRANSMISSOR DE PRESSAO |  | Laboratório |  | 0
S382 | SUBSTITUIÇÃO VALVULA DE PURGA |  | Laboratório |  | 0
S383 | SUBSTITUIR VENTILADOR DA CONDESADORA | CÃMARA DE RESFRIADO | Laboratório |  | 0
S384 | TAXA COLETA / ENTREGA |  | Laboratório |  | 0
S385 | TECLADO FUNCIONANDO NORMALMENTE | BOMBA DE INFUSÃO | Laboratório |  | 0
S386 | TENSÃO ELETRICA DO EQUIPAMENTO - CF | Incubadora | Laboratório |  | 0
S387 | TENSIONADOR DE CORREIAS | Condutivímetro | Laboratório | Serviços de Inspeção em Conformidade com a NR-13 | 0
S388 | TERMOBLOCO | Lavadora Ultra Sonica | Laboratório |  | 0
S389 | TERMOELEMENTO TIPO J COM ROSCA M6 CABO 1.5MTS IMPORTADO | Centrífuga Refrigerada, Centrífuga Sorológica, MACRO-CENTRÍFUGA, Microcentrífuga, Centrífuga de cartão, Prumo de Centro | Laboratório |  | 0
S390 | Termopar Tipo K 1300°c Cerâmico Para Forno Estufa Mufla | Microcentrífuga, Centrífuga Refrigerada, Centrífuga Sorológica, MACRO-CENTRÍFUGA, Centrífuga de cartão, Prumo de Centro | Laboratório |  | 0
S391 | TESTE DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO | GELADEIRA | Laboratório |  | 0
S392 | TESTE DA LAMPADAS | GELADEIRA, FRIGOBAR, FREEZER | Laboratório |  | 0
S393 | TESTE DA PÁ NEUTRA | Câmara Congelada | Laboratório |  | 0
S394 | TESTE DA PLATAFORMA DE PESAGEM DA BALANÇA | Multímetro Digital | Laboratório |  | 0
S395 | TESTE DA RESISTENCIA | BOROSCOPIO | Laboratório |  | 0
S396 | TESTE DA TEMPERATURA DA BALANÇA | Desfribilador Automático DEA | Laboratório |  | 0
S397 | TESTE DAS ENGRENAGUEM | GELADEIRA, FRIGOBAR, FREEZER, Centrífuga de cartão, Centrífuga Refrigerada, MACRO-CENTRÍFUGA, Microcentrífuga, Centrífuga Sorológica | Laboratório |  | 0
S398 | TESTE DAS RESISTENCIA ELETRICA | AR CONDICIONADO | Laboratório |  | 0
S399 | Teste de esterilização | Termômetro Infravermelho | Laboratório |  | 0
S400 | TESTE DE FUNCIONAMENTO - CF | MOTOR ULTRASSÔNICO | Laboratório |  | 0
S401 | TESTE DE FUNCIONAMENTO DA BATERIA | Estufa, Estufa de Secagem | Laboratório |  | 0
S402 | TESTE DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO | DETECTOR DE 4 GASES, DETECTOR DE 3 GASES | Laboratório |  | 690
S403 | TESTE DO PEDAL | Câmara Congelada | Laboratório |  | 0
S404 | TESTE DO TECLADO- CF | Maquina de solda | Laboratório |  | 0
S405 | TESTE DO TECLADO DA BALANÇA | CÃMARA DE CONGELADO | Laboratório |  | 0
S406 | teste dos limpeza e teste do 8 canais de tensão do neuro estimulador | Balança | Laboratório |  | 0
S407 | TESTE DOS POTENCIOMETROS | GELADEIRA, FRIGOBAR, FREEZER | Laboratório |  | 0
S408 | TOMADA DO EQUIPAMENTO-OK | Microcentrífuga, Centrífuga Refrigerada, Centrífuga Sorológica, MACRO-CENTRÍFUGA, Centrífuga de cartão, Prumo de Centro | Laboratório |  | 0
S409 | TORCA DO PONTECIOMETRO DE AJUSTE DE CORRENTE | EXPOSITOR | Laboratório |  | 0
S410 | TRACA DA RESISTENCIA DE NICEO CROMO MAIS FITA TEFLON | Banho Maria | Laboratório |  | 0
S411 | TREINAMENTO | Neurodyn Portable | Laboratório | troca da solução do eletrodo | 0
S412 | TROCA DO VARIAQUE DO CIRCUITO DE ALTA TENSÃO | Homogeinizador de Plaquetas | Laboratório |  | 0
S413 | TROCA COMPRESSOR R134 1/4 | Balança | Laboratório |  | 0
S414 | TROCA DA BANDEJA | Estufa bacteriológica | Laboratório |  | 0
S415 | TROCA DA BATERIA | Balança | Laboratório |  | 0
S416 | TROCA DA BATERIA 12VCC | AUTOCLAVE VERTICAL | Laboratório |  | 0
S417 | TROCA DA BATERIA- CF | Controlador de Temperatura | Laboratório |  | 0
S418 | TROCA DA BATERIA DE 12V 2,3Ah | Câmara Fria | Laboratório |  | 0
S419 | TROCA DA BATERIA DE 12V 7 Ah | ultra congelador, GELADEIRA, ULTRAFREEZER | Laboratório |  | 0
S420 | TROCA DA BATERIA DE 9V | Balança Determinadora de Umidade | Laboratório |  | 0
S421 | TROCA DA BOBINA DA VALVULA DE QUEBRA DE VACÚO DA AUTO CLAVE | TRITURADOR DE RESIDUOS | Laboratório |  | 0
S422 | TROCA DA BORRACHA DE VEDAÇÃO | Ventilador Pulmonar | Laboratório |  | 0
S423 | TROCA DA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA | Balança | Laboratório |  | 0
S424 | TROCA DA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA DA CAMARA | AUTOCLAVE HORIZONTAL | Laboratório |  | 0
S425 | TROCA DA BRAÇADEIRA | Microcentrífuga, Centrífuga Refrigerada, Centrífuga Sorológica, MACRO-CENTRÍFUGA, Centrífuga de cartão, Prumo de Centro | Laboratório |  | 0
S426 | TROCA DA CELULA DE CARGA | Estufa bacteriológica | Laboratório |  | 0
S427 | TROCA DA CHAVE L/D | MICROSCOPIO | Laboratório |  | 0
S428 | TROCA DA CHAVE MICRO DE ACIONAMENTO DO SISTEMA HIDRAULICO . | PHmetro | Laboratório | Venda do Eletrodo de PH | 280
S429 | TROCA DA CHAVE MICRO DE CALIBRAÇÃO | Balança, Balança Industrial, Balança Semi-analítica, Balança Antropométrica, Balança Determinadora de Umidade, Balança Dinamica Transportadora, Balança Analítica | Laboratório |  | 100
S430 | TROCA DA CHAVE MICRO DO SISTEMA DE BALANCEAMENTO | Balança Semi-analítica | Laboratório |  | 0
S431 | TROCA DA CHAVE SELETORA | AUTOCLAVE VERTICAL | Laboratório |  | 0
S432 | TROCA DA CONEXÕES HIDRAULICAS DO SISTEMA DE OSMOSE DA AUTO CLAVE | FREEZER | Laboratório |  | 0
S433 | TROCA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO | FREEZER, GELADEIRA | Laboratório |  | 0
S434 | TROCA DA GUARNIÇÃO DA PORTA DA AUTO CLAVE | AUTOCLAVE HORIZONTAL | Laboratório |  | 0
S435 | TROCA DA LAMPADA DO MAMOGRAFO | Balança | Laboratório |  | 0
S436 | TROCA DA LÂMPADA INTERNA | AUTOCLAVE VERTICAL | Laboratório |  | 0
S437 | TROCA DA MANGUEIRA DO CIRCUITO DE VENTILAÇÃO INTERNA | Câmera Endoscopia | Laboratório |  | 0
S438 | TROCA DA MASCARA DO FRONTAL DA BALANÇA | FREEZER | Laboratório |  | 0
S439 | TROCA DA PLACA DE CONTROLE | MUFLA | Laboratório |  | 0
S440 | TROCA DA PLACA ELETRONICA DA BALANÇA | PHmetro | Laboratório |  | 0
S441 | TROCA DA PLACA PRINCIPAL | Maquina de Solda por Termofusão | Laboratório |  | 0
S442 | TROCA DA RESISTENCIA DO GERADOR DE VAPOR | DR FUGA DE CORRENTE | Laboratório |  | 45
S443 | TROCA DA TAMPA DEFLETORA DO MOTOR | Câmara Fria | Laboratório |  | 0
S444 | TROCA DA TOMADA | AUTOCLAVE VERTICAL | Laboratório |  | 0
S445 | TROCA DA TRAVA DA PORTA | AUTOCLAVE HORIZONTAL | Laboratório |  | 0
S446 | TROCA DA TUBULAÇÃO DE INOX DA AUTO CLAVE | GELADEIRA | Laboratório |  | 0
S447 | TROCA DA VALULA SOLENOIDE DA ENTRADA DE AGUA DA AUTO CLAVE | Dinamômetro | Laboratório |  | 0
S448 | TROCA DA VALVULA DE GAS QUENTE | Micromotor Surgic Pro | Laboratório |  | 0
S449 | TROCA DA VALVULA DE SAIDA DE AGUA DO DRENO | Condutivímetro | Laboratório | Serviços de Inspeção em Conformidade com a NR-13 | 0
S450 | TROCA DA VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO | Maquina de Solda por Termofusão | Laboratório |  | 0
S451 | TROCA DA VALVULA SOLENOIDE DA LINHA DE VACUO DA CAMARA INTERNA | BOMBA DE INFUSÃO | Laboratório |  | 0
S452 | TROCA DA VENTONHIA | BOMBA INTELIGENTE CANAL DUPLO | Laboratório |  | 0
S453 | TROCA DAS 4 GAXETA DAS PORTA | GELADEIRA | Laboratório |  | 0
S454 | TROCA DAS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA DUAS PORTAS | Banho Maria | Laboratório |  | 0
S455 | TROCA DAS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DAS PORTAS | PISTA FRIA | Laboratório |  | 0
S456 | TROCA DAS CHAVES MICRO DO CIRCUITO DE INTERTRAVAMENTO E ALTA TENSÃO | SHAVER STRIKER | Laboratório |  | 0
S457 | TROCA DAS LÃMPADAS LED DE 28W | APARELHO ULTRASSOM | Laboratório |  | 0
S458 | TROCA DE 4 GAXETA DAS PORTA | ANALISADOR DE BISTURI | Laboratório |  | 0
S459 | TROCA DE 4 PLACA REFLATARIA PARA RESISTENCIA | AUTOCLAVE | Laboratório |  | 0
S460 | TROCA DE 4 RESISTENCIA PARA MUFLA | AUTOCLAVE | Laboratório |  | 0
S461 | TROCA DE 6 COOLER | Micromotor Surgic Pro | Laboratório |  | 0
S462 | Troca de Bateria |  | Laboratório |  | 0
S463 | Troca de bomba de vacuo | DETECTOR DE 4 GASES, DETECTOR DE GÁS | Laboratório |  | 180
S464 | TROCA DE BOTÕES | MAQUINA DE GELO | Laboratório |  | 0
S465 | TROCA DE COMPONENTE ELETRONICO PLACA | TERMODESINFECTORA | Laboratório |  | 520
S466 | TROCA DE FUSÍVEL 10A 250V | MAQUINA DE GELO | Laboratório |  | 0
S467 | TROCA DE MEMORIAL PLACA COMANDO | Balança | Laboratório |  | 80
S468 | TROCA DE RESISTOR LIMITADOR DE CORRENTE | MICROHMIMETRO | Laboratório |  | 0
S469 | TROCA DE SELO + LACRE | AUTOCLAVE HORIZONTAL | Laboratório | Serviços de Inspeção em Conformidade com a NR-13 | 0
S470 | TROCA DO CABO DE COMUNICAÇÃO DA BALANÇA. | Câmara Congelada, CÃMARA DE CONGELADO, GELADEIRA, ultra congelador, FREEZER, FREEZER 1, FREEZER VERTICAL, ULTRAFREEZER, CONTROLADOR FREEZER | Laboratório |  | 0
S471 | TROCA DO BOTÃO DA PLACA ELETRONICA | MICROHMIMETRO | Laboratório |  | 0
S472 | TROCA DO BOTÃO DO VENTILADO DO EVAPORADOR |  | Laboratório |  | 0
S473 | TROCA DO BOTÃO L/D | Maquina de Solda por Termofusão | Laboratório |  | 0
S474 | TROCA DO BOTÃO LIGA DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA | BOROSCOPIO | Laboratório |  | 0
S475 | TROCA DO BOTÃO LIGA E DESLIGA QUE ESTAVA FALHANDO. | Câmera Endoscopia | Laboratório |  | 0
S476 | TROCA DO BOTÃO LIGA/DESLIGA | AR CONDICIONADO | Laboratório |  | 0
S477 | TROCA DO CABEAMENTO DA CELULA DE CARGA | Banho Maria | Laboratório |  | 0
S478 | TROCA DO CABEAMENTO ELETRICO DA RESISTENCIA | BOMBA DE INFUSÃO, DETECTOR DE 4 GASES, DETECTOR DE 3 GASES, DETECTOR DE GÁS, DETECTOR DE GASES | Laboratório |  | 420
S479 | TROCA DO CABEAMENTO ELETRICO DA RESISTENCIA DO GERADOR DE VAPOR | FREEZER | Laboratório |  | 0
S480 | TROCA DO CABO DE ALIMENTAÇÃO | FREEZER | Laboratório |  | 0
S481 | TROCA DO CABO DE FORÇA. | CÃMARA DE CONGELADO | Laboratório |  | 0
S482 | TROCA DO CAPACITOR DO MOTOR DO VENTILADOR | MOTOR ULTRASSÔNICO | Laboratório |  | 0
S483 | TROCA DO CAPACITOR ELETROLÍTICO DA PARTIDA DO COMPRESSOR | FREEZER | Laboratório |  | 0
S484 | TROCA DO COMPRESSOR | AUTOCLAVE HORIZONTAL, AUTOCLAVE VERTICAL, AUTOCLAVE DE RESÍDUOS, AUTOCLAVE | Laboratório |  | 0
S485 | TROCA DO CONEÇÃO DE 3/4 DA SAIDA DE VAPOR DA AUTO CLAVE | Manômetro Analógico | Laboratório |  | 0
S486 | TROCA DO CONECTOR DA BATERIA | Estufa bacteriológica | Laboratório |  | 0
S487 | TROCA DO CONECTOR DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO | AUTOCLAVE HORIZONTAL, AUTOCLAVE VERTICAL, AUTOCLAVE DE RESÍDUOS, AUTOCLAVE | Laboratório |  | 0
S488 | TROCA DO CONECTOR DA PLACA ELETRONICA | Balança Determinadora de Umidade | Laboratório |  | 0
S489 | TROCA DO CONECTOR DE ATERRAMENTO | Indicador de Deflexão | Laboratório |  | 0
S490 | TROCA DO CONECTOR DE REDE TIPO RJ45 | MAQUINA DE GELO | Laboratório |  | 0
S491 | TROCA DO CONECTOR SERIAL | Banho Maria | Laboratório |  | 0
S492 | TROCA DO CONETOR DA BATERIA - CF | Balança | Laboratório |  | 120
S493 | TROCA DO CONJUNTO DE BATERIA | Balança | Laboratório |  | 0
S494 | TROCA DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA | Controlador de Temperatura + Sensor | Laboratório | Manutenção preventiva de balanças sem troca de peças, troca de lacre e selos, limesas e ajustes | 85
S495 | TROCA DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA - OK | Megohmetro | Laboratório |  | 0
S496 | TROCA DO COOLER | AUTOCLAVE HORIZONTAL, AUTOCLAVE VERTICAL, AUTOCLAVE DE RESÍDUOS, AUTOCLAVE | Laboratório |  | 0
S497 | TROCA DO COOLER DA FONTE | AR CONDICIONADO TIPO K7, AR CONDICIONADO | Laboratório |  | 0
S498 | TROCA DO DISPLAY DA BOMBA DE INFUSÃO | Balança | Laboratório |  | 120
S499 | TROCA DO DISPLAY DA PLACA PRINCIPAL | AUTOCLAVE | Laboratório |  | 0
S500 | TROCA DO DISPLAY DE SETE SEGMENTOS QUEIMADO. | Balança | Laboratório |  | 0
S501 | TROCA DO DISPLAY DO GASALERT MICROCLIP XL | MAMOGRAFO | Laboratório |  | 0
S502 | TROCA DO ELETRODO | HIPOT | Laboratório |  | 0
S503 | TROCA DO ELETRODO DO PHMETRO | Balança | Laboratório |  | 0
S504 | TROCA DO EVAPORADOR | GELADEIRA, FRIGOBAR, FREEZER | Laboratório |  | 0
S505 | TROCA DO FILTO SECADOR DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. | Seladora | Laboratório |  | 0
S506 | TROCA DO FILTRO SECADOR | HOLIDAY | Laboratório |  | 0
S507 | TROCA DO FLUIDO DO COMPRESSOR | EXPOSITOR | Laboratório |  | 0
S508 | TROCA DO FLUIDO REFRIGERANTE | RAIO X | Laboratório | TROCA DO RETIFICADOR E CAPACITORES + CALIBRAÇÃO DO EQUIAMENTO | 7400
S509 | TROCA DO INDICADOR WELMY W-200 | Refrigerador | Laboratório |  | 750
S510 | TROCA DO INVERSOR DE FREQUENCIA | BOROSCOPIO | Laboratório |  | 0
S511 | TROCA DO KILO VOLTIMETRO | Aparelho de Radiofrequência | Laboratório |  | 0
S512 | TROCA DO MICROFONE DO DOSIMETRO | HIPOT | Laboratório |  | 0
S513 | TROCA DO MOTOR DO EVAPORADOR | MUFLA | Laboratório |  | 0
S514 | TROCA DO MOTOR VENTILADOR DO EVAPORADOR | Maquina de Solda por Termofusão | Laboratório |  | 0
S515 | TROCA DO OLEO DA BOMBA HIDRAULICA | MULTI CALIBRADOR ELÉTRICA-PRESSÃO-TEMPERATURA | Laboratório |  | 0
S516 | TROCA DO OLÉO DO COMPRESSOR | Cabine de Segurança Biológica | Laboratório |  | 0
S517 | TROCA DO PACK DE BATERIA | AUTOCLAVE HORIZONTAL | Laboratório |  | 0
S518 | TROCA DO PACK DE BATERIA | Balança Antropométrica | Laboratório |  | 0
S519 | TROCA DO PACK DE BATERIA + SOLDA DO CONECTOR P1 | Balança | Laboratório |  | 0
S520 | TROCA DO POTENCIOMETRO DE 200KOHM | MUFLA | Laboratório |  | 0
S521 | TROCA DO RELE TERMICO DO COMPRESSOR | MOTOR ASSICRONO TRIFASICO | Laboratório |  | 0
S522 | TROCA DO RELE VOLTIMETRICO MAIS CAPACITOR DE PARTIDAR | MAQUINA DE GELO | Laboratório |  | 0
S523 | TROCA DO ROLAMENTO | PHmetro | Laboratório |  | 50
S524 | TROCA DO SENSOR CONTA GOTAS |  | Laboratório | Qualificação termica secadoras de traqueia um programa (3 ciclos vazios + 3 ciclos com carga) | 3200
S525 | TROCA DO SENSOR DE LEL | Centrífuga Refrigerada | Laboratório |  | 0
S526 | TROCA DO SENSOR DE NIVEL | MOTOR ULTRASSÔNICO | Laboratório |  | 0
S527 | TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA | AUTOCLAVE HORIZONTAL | Laboratório | Serviços de Inspeção em Conformidade com a NR-13 | 0
S528 | Troca do Sensor H2S | Maquina de solda | Laboratório |  | 0
S529 | TROCA DO SUPORTE DO VENTILADOR DO EVAPORADOR | MAQUINA DE GELO | Laboratório |  | 0
S530 | TROCA DO TECLADO |  | Laboratório |  | 0
S531 | TROCA DO TERMOSTATO | AUTOCLAVE VERTICAL | Laboratório |  | 0
S532 | troca do termostato de 0 a 120°c | APARELHO MINI SHAVER | Laboratório |  | 0
S533 | TROCA DO TUBO FLEXIVEL DE INOX DE 1/2 DA SAIDA DO GERADOR DE VAPOR | AUTOCLAVE VERTICAL | Laboratório |  | 0
S534 | TROCA DO VENTILADOR DO COMPRESSOR | AUTOCLAVE HORIZONTAL, AUTOCLAVE VERTICAL, AUTOCLAVE DE RESÍDUOS, AUTOCLAVE | Laboratório |  | 0
S535 | TROCA DO VISOR FROTAL E DO TECLADO | AUTOCLAVE | Laboratório |  | 0
S536 | TROCA DOS 3 VENTILADORES DO EVAPORADOR | CÃMARA DE RESFRIADO | Laboratório |  | 0
S537 | TROCA DOS BONES FUSIVEIS DE 30 A | MICROSCOPIO | Laboratório |  | 0
S538 | TROCA DOS BOTÕES DO TECLADO | DETECTOR DE 4 GASES | Laboratório |  | 240
S539 | TROCA DOS BOTÕES DO TECLADO DE ACIONAMENTO | Balança | Laboratório |  | 0
S540 | TROCA DOS CABOS DO SENSOR DE PRESSÃO | CÃMARADE RESFRIADO | Laboratório |  | 0
S541 | TROCA DOS CABOS ELETRICOS DA RESISTENCIA E MANUTENÇÃO NA PLACA ELETRONICA | AR CONDICIONADO, AR CONDICIONADO TIPO K7 | Laboratório |  | 0
S542 | TROCA DOS CAPACITORES DA PLACA DE FORÇA | Balança | Laboratório |  | 0
S543 | TROCA DOS ROLAMENTOS | Capela de Exaustão, Capela de Fluxo Laminar | Laboratório |  | 0
S544 | TROCA DOS TERMINAIS DA RESISTENCA DA AUTO CLAVE | AR CONDICIONADO | Laboratório |  | 0
S545 | UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR | Termômetro Infravermelho | Laboratório |  | 138
S546 | VEDAÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO | MICROSCOPIO | Laboratório |  | 0
S547 | VENDA DE 2 CABO DE COMUNICAÇÃO SERIAL | Centrífuga Sorológica | Laboratório |  | 0
S548 | VENDA DE DESTILADOR DE AGUA | GELADEIRA, FRIGOBAR, FREEZER, Refrigerador | Laboratório | Instalação, revisão e configuração de estufa nas instalações do cliente | 420
S549 | VENDA DE PLACA PESADORA | Maquina de Solda por Termofusão | Laboratório |  | 0
S550 | VENDA DO ELETRODO DO PHMETRO | TERMODESINFECTORA | Laboratório |  | 0
S551 | VENDA DO PISTÃO DA PNEUMATICO DE 20X30MM DA TRAVA DA PORTA DA AUTO CLAVE | Balança | Laboratório |  | 120
S552 | VENDA E 2 LAMPADAS HALOGENAS | Balança | Laboratório |  | 0
S553 | VENDA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTU'S | LAVADORA ULTRASSÔNICA | Laboratório |  | 0
S554 | VENDA MOTOR/ VALVULA SOLENOIDE DE DESMOLDE | Termômetro Espeto, Termômetro Digital, Termômetro de Vidro, Termômetro Infravermelho, Termômetro Globo | Laboratório |  | 0
S555 | VERICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE AGÚA | TRITURADOR DE RESIDUOS | Laboratório |  | 0
S556 | VERICAÇÃO VALVULA SEGURANÇA | CHAPA AQUECEDORA | Laboratório |  | 240
S557 | VERIFICAÇÃO CABOS ELETRICOS - NCF | Maquina de Solda por Termofusão | Laboratório |  | 0
S558 | VERIFICAÇÃO CABOS ELETRICOS - CF | Solução de STD - Solidos Totais Dissolvidos | Laboratório |  | 0
S559 | VERIFICAÇÃO CALDEIRA | Banho Maria | Laboratório |  | 0
S560 | VERIFICAÇÃO CELULA DE CARGA - CF | Banho Maria, Balança, Balança Antropométrica, FREEZER, ULTRAFREEZER | Laboratório |  | 0
S561 | VERIFICAÇÃO COM REAGENTES E SOLUÇÕES-OK / FONTE DE ALIMENTAÇÃO-OK / EQUIPAMENTO CONFORME-OK | Microcentrífuga, Centrífuga Refrigerada, Centrífuga Sorológica, MACRO-CENTRÍFUGA, Centrífuga de cartão, Prumo de Centro | Laboratório |  | 0
S562 | VERIFICAÇÃO COMANDO ELETRICO | TERRÔMETRO | Laboratório |  | 0
S563 | VERIFICAÇÃO COMANDOS ELÉTRICOS - CF | Microcentrífuga, Centrífuga Refrigerada, Centrífuga Sorológica, MACRO-CENTRÍFUGA, Centrífuga de cartão, Prumo de Centro | Laboratório |  | 0
S564 | VERIFICAÇÃO COMANDOS ELÉTRICOS - NFC | Microcentrífuga, Centrífuga Refrigerada, Centrífuga Sorológica, MACRO-CENTRÍFUGA, Centrífuga de cartão, Prumo de Centro | Laboratório |  | 0
S565 | VERIFICAÇÃO COMPRESSOR/RELES/HELICE/CONDENSADOR - CF | Balança Semi-analítica | Laboratório |  | 0
S566 | VERIFICAÇÃO COMPRESSOR/RELES/HELICE/CONDENSADOR - NCF | Microcentrífuga, Centrífuga Refrigerada, Centrífuga Sorológica, MACRO-CENTRÍFUGA, Centrífuga de cartão, Prumo de Centro | Laboratório |  | 0
S567 | VERIFICAÇÃO DA CELULA DE CARGA - NCF | Banho Maria, Balança, Balança Antropométrica, FREEZER, ULTRAFREEZER | Laboratório |  | 0
S568 | VERIFICAÇÃO DA CHAVE LIGA E DESLIGA - CF | SALADEIRA | Laboratório |  | 0
S569 | VERIFICAÇÃO DA CORRENTE ELETRICA DO COMPRESSOR | APARELHO ULTRASSOM | Laboratório |  | 0
S570 | VERIFICAÇÃO DA CORRENTE ELETRICA DO MOTOS DO EIXO 1 E 2 DO TRITURADOR | AUTOCLAVE HORIZONTAL | Laboratório |  | 0
S571 | VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DA ESTUFA | CÃMARADE RESFRIADO | Laboratório |  | 0
S572 | VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DA PINTURA DO EQUIPAMENTO | Aparelho de Radiofrequência | Laboratório |  | 0
S573 | VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO CABEAMENTO ELETRICO DO EQUIPAMENTO | BOMBA INTELIGENTE CANAL DUPLO | Laboratório |  | 0
S574 | VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO CF | HIPOT | Laboratório |  | 0
S575 | VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO - CF | Estufa, Estufa bacteriológica, Estufa de Secagem, ESTUFA INCUBADORA | Laboratório |  | 0
S576 | VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE FISICA DA BALANÇA - CF | Estufa, Estufa bacteriológica, Estufa de Secagem, ESTUFA INCUBADORA | Laboratório |  | 0
S577 | VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE FISICA DO EQUIPAMENTO - CF | Incubadora | Laboratório |  | 0
S578 | VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE FISICA DO EQUIPAMENTO - CF | TERMODESINFECTORA | Laboratório |  | 0
S579 | VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE FISICA DO EQUIPAMENTO - CF | Forno de Secagem | Laboratório |  | 0
S580 | VERIFICAÇÃO DA INTERGRIDADE DA PEÇA DE MÃO - CF | SENSOR DE TEMPERATURA | Laboratório |  | 0
S581 | VERIFICAÇÃO DA INTREGIDADE DO EQUIPAMENTO - CF | Balança | Laboratório |  | 0
S582 | VERIFICAÇÃO DA LÂMPADA FLORESCENTE - CF | FREEZER, ULTRAFREEZER, GELADEIRA, CÃMARA DE CONGELADO, ultra congelador, Câmara Congelada | Laboratório |  | 0
S583 | VERIFICAÇÃO DA LÂMPADA FLORESCENTE - NCF | AUTOCLAVE HORIZONTAL, AUTOCLAVE VERTICAL, AUTOCLAVE DE RESÍDUOS, AUTOCLAVE | Laboratório |  | 0
S584 | VERIFICAÇÃO DA LÂMPADA ULTRAVIOLETA - CF | Câmara Congelada, CÃMARA DE CONGELADO, GELADEIRA, ultra congelador, FREEZER, FREEZER 1, FREEZER VERTICAL, ULTRAFREEZER, CONTROLADOR FREEZER | Laboratório |  | 0
S585 | VERIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO - CF | MICROSCOPIO | Laboratório |  | 0
S586 | VERIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO - NCF | INSTALAÇÃO DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA | Laboratório |  | 0
S587 | VERIFICAÇÃO DA PINTURA DA BOD,S | PHmetro | Laboratório |  | 50
S588 | VERIFICAÇÃO DA PLATAFOMA DE PESAGEM - CF | TERMODESINFECTORA | Laboratório |  | 520
S589 | VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | MAQUINA DE GELO | Laboratório |  | 0
S590 | VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA - CF | Banho Maria | Laboratório |  | 0
S591 | VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA - NCF | Banho Maria | Laboratório |  | 0
S592 | VERIFICAÇÃO DA ROTAÇÃO - CF | Microcentrífuga, Centrífuga Refrigerada, Centrífuga Sorológica, MACRO-CENTRÍFUGA, Centrífuga de cartão, Prumo de Centro | Laboratório |  | 0
S593 | VERIFICAÇÃO DA ROTAÇÃO - NFC | FREEZER | Laboratório |  | 0
S594 | VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO - CF | Maquina de solda | Laboratório |  | 0
S595 | VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA INTERNA | Alicate Amperimetro - Agilent - U1213A | Laboratório | PLACA: PX79-55126E2 / MODELO: YWM2261 | 5200
S596 | VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA/TEMPO/VELOCIDADE - CF | PHmetro | Laboratório |  | 0
S597 | VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA/TEMPO/VELOCIDADE - NCF | Microcentrífuga, Centrífuga Refrigerada, Centrífuga Sorológica, MACRO-CENTRÍFUGA, Centrífuga de cartão, Prumo de Centro | Laboratório |  | 0
S598 | VERIFICAÇÃO DA TENSÃO ELETRICA DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO | Dispensador de Parafina | Laboratório |  | 0
S599 | VERIFICAÇÃO DA TENSÃO ELETRICA DO COMPRESSOR | APARELHO ULTRASSOM | Laboratório |  | 0
S600 | VERIFICAÇÃO DA VAZÃO CF | Maquina de Solda por Termofusão | Laboratório |  | 0
S601 | VERIFICAÇÃO DA VAZÃO E SISTEMA DE VENTILAÇÃO - CF | GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR | Laboratório |  | 0
S602 | VERIFICAÇÃO DAS BANDEJAS - CF | Incubadora | Laboratório |  | 1000
S603 | VERIFICAÇÃO DAS BORRAXAS DE VEDAÇÃO | Capela de Exaustão, Capela de Fluxo Laminar | Laboratório |  | 0
S604 | VERIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES INTERNA- CF | Megohmetro | Laboratório |  | 0
S605 | VERIFICAÇÃO DAS RESISTENCIA DO GERADOR DE VAPOR | Luxímetro | Laboratório |  | 200
S606 | VERIFICAÇÃO DE FULGA DE CORRENTE DO EQUIPAMENTO. | Dispensador de Parafina | Laboratório |  | 0
S607 | VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO GERAL - CF | TRITURADOR DE RESIDUOS | Laboratório |  | 0
S608 | VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE DA TAMPA - CF | ultra congelador, GELADEIRA, ULTRAFREEZER | Laboratório |  | 0
S609 | VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE DA TAMPA - NCF | FREEZER | Laboratório |  | 0
S610 | VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE DO DISPLAY - CF | Câmara Congelada, CÃMARA DE CONGELADO, GELADEIRA, ultra congelador, FREEZER, FREEZER 1, FREEZER VERTICAL, ULTRAFREEZER, CONTROLADOR FREEZER | Laboratório |  | 0
S611 | VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE DO DISPLAY - NCF | Microcentrífuga, Centrífuga Sorológica, Centrífuga Refrigerada, MACRO-CENTRÍFUGA, Centrífuga de cartão, Prumo de Centro | Laboratório |  | 0
S612 | VERIFICAÇÃO DE LUX CF | APARELHO MINI SHAVER | Laboratório |  | 0
S613 | VERIFICAÇÃO DE LUZ UV CF | Multicalibrador | Laboratório |  | 280
S614 | VERIFICAÇÃO DE PINTURA E CARCAÇA - CF | ultra congelador, GELADEIRA, ULTRAFREEZER | Laboratório |  | 0
S615 | VERIFICAÇÃO DE PINTURA E CARCAÇA - NCF | FREEZER, GELADEIRA | Laboratório |  | 0
S616 | VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA INTERNA - CF | Refrigerador | Laboratório |  | 0
S617 | VERIFICAÇÃO DO PEDAL - CF | Maquina de solda | Laboratório |  | 0
S618 | VERIFICAÇÃO DO CABEAMENTO E CONECTOR DO PEDAL - CF | Dispensador de Parafina | Laboratório |  | 0
S619 | VERIFICAÇÃO DO CABEAMENTO E INTEGRIDADE DO PEDAL - CF | Balança Determinadora de Umidade | Laboratório |  | 0
S620 | VERIFICAÇÃO DO CABEAMENTO ELETRICO | Balança Determinadora de Umidade | Laboratório |  | 0
S621 | VERIFICAÇÃO DO CABEAMENTO ELETRICO | Aparelho de Radiofrequência | Laboratório |  | 0
S622 | VERIFICAÇÃO DO CABEAMENTO ELETRICO - CF | Estufa, Estufa bacteriológica, Estufa de Secagem, ESTUFA INCUBADORA | Laboratório |  | 0
S623 | VERIFICAÇÃO DO CABEAMENTO ELETRICO DO EQUIPAMENTO - CF | NEURO STIMULATOR | Laboratório |  | 240
S624 | VERIFICAÇÃO DO CABO DE FORÇA E PLUG - CF | SALADEIRA | Laboratório |  | 0
S625 | VERIFICAÇÃO DO COMPRESSOR | Sala Climatizada | Laboratório |  | 1900
S626 | VERIFICAÇÃO DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA | RAIO X | Laboratório |  | 0
S627 | VERIFICAÇÃO DO DISPLAY - CF | Estufa, Estufa bacteriológica, Estufa de Secagem, ESTUFA INCUBADORA | Laboratório |  | 0
S628 | VERIFICAÇÃO DO FONCIONAMENTO NORMAL - OK | TRITURADOR DE RESIDUOS | Laboratório |  | 0
S629 | VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA BOMDA DE VACÚO | TRITURADOR DE RESIDUOS | Laboratório |  | 0
S630 | VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA CELULA DE CARGA - CF | Estufa, Estufa bacteriológica, Estufa de Secagem, ESTUFA INCUBADORA | Laboratório |  | 0
S631 | VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA RESISTENCIA ELETRICA - CF | Pedal RadioBlator - Radiofrequencia | Laboratório |  | 0
S632 | VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO DISPLAY - CF | Maquina de Solda por Termofusão | Laboratório |  | 0
S633 | VERIFICAÇÃO DO FUSÍVEL E PORTA- FUSÍVEL - CF | DETECTOR DE GÁS | Laboratório |  | 90
S634 | VERIFICAÇÃO DO INVERSOR DE FREQUENCIA DO ELEVADOR | AUTOCLAVE HORIZONTAL | Laboratório |  | 0
S635 | VERIFICAÇÃO DO MOTOR - CF | Estufa, Estufa bacteriológica, Estufa de Secagem, ESTUFA INCUBADORA | Laboratório |  | 0
S636 | VERIFICAÇÃO DO MOTOR - NCF | DETECTOR DE 4 GASES | Laboratório |  | 0
S637 | VERIFICAÇÃO DO MOTOR - CF | Estufa, Estufa bacteriológica, Estufa de Secagem, ESTUFA INCUBADORA | Laboratório |  | 0
S638 | VERIFICAÇÃO DO MOTOR DO EIXO 1 E 2 DO TRITURADOR | AUTOCLAVE HORIZONTAL, AUTOCLAVE VERTICAL, AUTOCLAVE DE RESÍDUOS, AUTOCLAVE | Laboratório |  | 0
S639 | VERIFICAÇÃO DO MOTOR DO ELEVADOR | Condutivímetro | Laboratório | Serviços de Inspeção em Conformidade com a NR-13 | 0
S640 | VERIFICAÇÃO DO MOTOR VENTILADOR DO COMPRESSOR | MAQUINA DE GELO | Laboratório |  | 0
S641 | VERIFICAÇÃO DO NIVEL DE OLÉO DOS MOTORES DO EIXO DO TRITURADOR |  | Laboratório | Ensaios Não Destrutivos Visual Solda, Liuquido Penetrante, Teste de Pressão, Calibração Valvulas de Segurança, Calibração Sensor | 3000
S642 | VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO - CF | HOLIDAY | Laboratório |  | 0
S643 | VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO - NCF | Capela de Exaustão, Capela de Fluxo Laminar | Laboratório |  | 0
S644 | VERIFICAÇÃO DO RELE E TERMICO DO COMPRESSOR | DESTILADOR | Laboratório |  | 0
S645 | VERIFICAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA - CF | FREEZER, ULTRAFREEZER, GELADEIRA, CÃMARA DE CONGELADO, ultra congelador, Câmara Congelada | Laboratório |  | 0
S646 | VERIFICAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA - NCF | FREEZER | Laboratório |  | 0
S647 | VERIFICAÇÃO DO SENSOR DO ELEVADOR | TERMO+HIGRO+DECIB+LUX | Laboratório |  | 0
S648 | VERIFICAÇÃO DO TERMOSTASTO | SALADEIRA | Laboratório |  | 0
S649 | VERIFICAÇÃO DOS AMORTECEDORES - CF | Capela de Exaustão, Capela de Fluxo Laminar | Laboratório |  | 0
S650 | VERIFICAÇÃO DOS AMORTECEDORES - NCF | ultra congelador, GELADEIRA, ULTRAFREEZER | Laboratório |  | 0
S651 | VERIFICAÇÃO DOS AMORTECEDORES - CF | AUTOCLAVE VERTICAL | Laboratório |  | 0
S652 | VERIFICAÇÃO DOS AMORTECEDORES - NCF | Estufa de Secagem, Estufa, Estufa bacteriológica, ESTUFA INCUBADORA | Laboratório |  | 0
S653 | VERIFICAÇÃO DOS BOTOES DE ACIONAMENTO | Aparelho de Radiofrequência | Laboratório |  | 0
S654 | VERIFICAÇÃO DOS CABOS ELÉTRICOS - CF | GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR | Laboratório |  | 0
S655 | VERIFICAÇÃO DOS FILTOS DO SISTEMA DE OSMOSE | Megohmetro | Laboratório |  | 0
S656 | VERIFICAÇÃO DOS TRILHOS DAS BANDEJAS - CF | Incubadora | Laboratório |  | 0
S657 | VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DA GUARNIÇÃO DAS POSTAS | TRITURADOR DE RESIDUOS | Laboratório |  | 0
S658 | VERIFICAÇÃO E REAPERTO DO CONTATO ELETRICO | FREEZER | Laboratório |  | 0
S659 | VERIFICAÇÃO ELETRICA TENSÃO/CORRENTE - CF | IMPRESSORA ARCO CIRURGICO | Laboratório | manutenção corretiva de impressora termica SONY (ARCO CIRURGICO PHILLIPS) | 600
S660 | VERIFICAÇÃO ELETRICA TENSÃO/CORRENTE - NCF |  | Laboratório |  | 0
S661 | VERIFICAÇÃO GABINETE E PORTAS - CF | Balança | Laboratório |  | 0
S662 | VERIFICAÇÃO GABINETE E PORTAS - NCF | Estufa, Estufa bacteriológica, Estufa de Secagem, ESTUFA INCUBADORA | Laboratório |  | 0
S663 | VERIFICAÇÃO MANOMETRO DA CAMARA INTERNA E EXTERNA | CHAPA AQUECEDORA | Laboratório |  | 400
S664 | VERIFICAÇÃO SENSOR DE NIVEL DO GERADOR DE VAPOR | Dosímetro de Ruído | Laboratório |  | 0
S665 | VERIFICAÇÃO SENSOR DE TEMPERATURA - CF | MICROSCOPIO | Laboratório |  | 0
S666 | VERIFICAÇÃO TRANSMISSOR DE PRESSAO | MICROSCOPIO | Laboratório |  | 0
S667 | VERIFICACAO VALVULAS PNEUMATICA | BOMBA DE INFUSÃO | Laboratório |  | 420
S668 | VERIFICAÇÃO VEDAÇÃO PORTAS | AUTOCLAVE HORIZONTAL, AUTOCLAVE VERTICAL, AUTOCLAVE DE RESÍDUOS, AUTOCLAVE | Laboratório |  | 0
S669 | VERIFICAÇÃO VISUAL - CF | RAIO X | Laboratório | Identificação de defeito com troca de componentes e ou recuperação de trilhas em placa de circuito eletronico | 3100
S670 | VERIFICAÇÃO VISUAL - NCF | Balança | Laboratório |  | 360
S671 | VERIFICAÇÃO VISUAL DOS OCULARES - CF |  | Laboratório |  | 0
S672 | VERIFICAÇÃOI DA PEÇA DE MÃO - CF | Maquina de solda | Laboratório |  | 0
S673 | VERIFICAR CABO FORÇA | AUTOCLAVE HORIZONTAL, AUTOCLAVE VERTICAL, AUTOCLAVE DE RESÍDUOS, AUTOCLAVE | Laboratório |  | 0
S674 | VERIFICAR COMPRESSOR - CF | AUTOCLAVE HORIZONTAL, AUTOCLAVE VERTICAL, AUTOCLAVE DE RESÍDUOS, AUTOCLAVE | Laboratório |  | 0
S675 | VERIFICAR PRESAO SISTEMA | AUTOCLAVE HORIZONTAL, AUTOCLAVE VERTICAL, AUTOCLAVE DE RESÍDUOS, AUTOCLAVE | Laboratório |  | 0
S676 | VERIFICAR VEDAÇÃO PORTAS - CF | AUTOCLAVE HORIZONTAL, AUTOCLAVE VERTICAL, AUTOCLAVE DE RESÍDUOS, AUTOCLAVE | Laboratório |  | 0
S677 | VERIVICAÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA | MAQUINA DE GELO | Laboratório |  | 0
S678 | VISITA TECNICA |  | Laboratório |  | 0
S679 | VISITA TECNICA AVALIAÇÂO | BLOCO DIGESTOR | Laboratório |  | 283
S680 | VISITA TÉCNICA AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO | Controlador de Humidade + Sensor | Laboratório | MANUTENÇÃO CORRETICA CONTROLADOR DE TEMPERATURA | 800
S681 | VISITA TECNICA DE AVALIÇÃO | AR CONDICIONADO, AR CONDICIONADO TIPO K7 | Laboratório |  | 0
S682 | VISITA TECNICA IMPRODUTIVA | MICRODUROMETRO | Laboratório | Instalação, testes, aferições e treinamento de equipamentos | 0
S683 | VISITA TÉCNICA IMPRODUTIVA PARCIAL |  | Laboratório |  | 60
S684 | VISITA TECNICA MAIS PREVENTIVA | AR CONDICIONADO, AR CONDICIONADO TIPO K7 | Laboratório |  | 0
S685 | VISITA TECNICA MAIS RESETE E CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO | Micrômetro Digital | Laboratório |  | 0
S686 | VISITA TECNICA PARA AVALIAÇÃO DA BALANÇA | Balança | Laboratório |  | 120
S687 | VISITA TECNICA PARA AVALIAÇÃO DA MAQUINA DE SOLDA | Câmara Fria | Laboratório |  | 0
S688 | VISITA TECNICA PARA AVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTO | Termômetro Digital | Laboratório |  | 0
S689 | VREIFICAÇÃO DO MANOMETRO | Exaustor | Laboratório |  | 0
|  |  | Laboratório |  | 0
|  | Balança, Balança Analítica, Balança Antropométrica, Balança Determinadora de Umidade, Balança Dinamica Transportadora, Balança Industrial, Balança Semi-analítica | Laboratório |  | 0
|  | Alicate Amperimetro - Agilent - U1213A | Laboratório | PLACA: PX79-55126E2 / MODELO: YWM2261 | 5200
|  | Balança | Laboratório |  | 0
|  | PISTA FRIA | Laboratório |  | 0
|  | PISTA FRIA | Laboratório |  | 0
|  | CÃMARA DE RESFRIADO | Laboratório |  | 0
|  | CÃMARA DE CONGELADO | Laboratório |  | 0
|  | Balança | Laboratório |  | 0
|  | Balança | Laboratório |  | 0
|  | Refrigerador | Laboratório |  | 0
|  | CÃMARA DE RESFRIADO | Laboratório |  | 0
|  | SALADEIRA | Laboratório |  | 0
|  | SALADEIRA | Laboratório |  | 0
|  | Ventilador Pulmonar | Laboratório |  | 0
|  | CHAPA AQUECEDORA | Laboratório |  | 0
|  | Balança | Laboratório |  | 0
|  | Balança | Laboratório |  | 0
|  | FREEZER | Laboratório |  | 0
|  | Balança Determinadora de Umidade | Laboratório |  | 0
|  | Balança Semi-analítica | Laboratório |  | 0
|  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | Laboratório |  | 0
|  | GELADEIRA | Laboratório |  | 0
|  | GELADEIRA | Laboratório |  | 0
|  | ULTRAFREEZER | Laboratório |  | 0
|  | GELADEIRA | Laboratório |  | 0
|  | Centrífuga Sorológica | Laboratório |  | 0
|  | Balança Semi-analítica | Laboratório |  | 0
|  | PISTA FRIA | Laboratório |  | 0
|  | Transmissor de Pressão | Laboratório |  | 0
|  | Banho Maria | Laboratório |  | 0
|  | Banho Maria | Laboratório |  | 0
|  | Banho Maria | Laboratório |  | 0
|  | Banho Maria | Laboratório |  | 0
|  | Banho Maria | Laboratório |  | 0
|  | Banho Maria | Laboratório |  | 0
|  | Banho Maria | Laboratório |  | 0
|  | Micromotor Surgic Pro | Laboratório |  | 0
|  | Micromotor Surgic Pro | Laboratório |  | 0
|  | Micromotor Surgic Pro | Laboratório |  | 0
|  | DETECTOR DE 4 GASES | Laboratório |  | 690
|  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | Laboratório |  | 0
|  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | Laboratório |  | 0
|  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | Laboratório |  | 0
|  | Câmara Congelada | Laboratório |  | 0
|  | AUTOCLAVE HORIZONTAL | Laboratório |  | 0
|  | Cabine de Segurança Biológica | Laboratório |  | 0
|  | Estufa | Laboratório |  | 0
|  | Estufa | Laboratório |  | 0